附件：

《第一批实施强制性产品认证的产品目录》中

部分产品详细适用范围

一、电线电缆和电线组件

（一）电线电缆

1．聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线（GB5023.3-1997；JB8734.2-1998）：

227IEC01(BV) 450/750V 1.5-400;

227IEC02(RV) 450/750V 1.5-240;

227IEC05(BV) 300/500V 0.5-1;

227IEC06(RV) 300/500V 0.5-1;

227IEC07(BV-90) 300/500V 0.5-2.5;

227IEC08(RV-90) 300/500V 0.5-2.5;

BV 300/500V 0.75-1;

BLV 450/750V 2.5-400;

BVR 450/750V 2.5-70;

2．聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆（GB5023.4-1997；JB8734.2-1998）：

227IEC10(BVV) 300/500V 1.5-35 2-5芯;

BVV 300/500V 0.75-10; (1芯)

BLVV 300/500V 2.5-10; (1芯)

BVVB 300/500V 0.75-10 2-3芯;

BLVVB 300/500V 2.5-10 2-3芯;

3．聚氯乙烯绝缘软电缆电线（GB5023.5-1997；JB8734.3-1998）：

227IEC41(RTPVR) 300/300V 0.8 (2芯)

227IEC42(RVB) 300/300V 0.5-0.75 (2芯)

227IEC43(SVR) 300/300V 0.5-0.75 (1芯)

227IEC52(RVV) 300/300V 0.5-0.75 (2-3芯)

227IEC53(RVV) 300/500V 0.75-2.5 (2-5芯)

RVS 300/300V 0.5-0.75 (2芯)

4．聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆和（或）耐油软电缆（GB5023.6-1997；GB5023.7-1997）：

227 IEC 71f(TVVB) 300/500 0.75-1 (3-24芯)

227 IEC 71f(TVVB) 450/750 1.5-2.5 (3-12芯)

227 IEC 71f(TVVB) 450/750 4-25 (4,5芯)

227 IEC 74(RVVYP) 300/500 0.5-2.5 (2-60芯)

227 IEC 75(RVVY)  300/500 0.5-2.5 (2-60芯)

5．聚氯乙烯绝缘安装用电线和（或）屏蔽电线（JB8734.4-1998；JB8734.5-1998）：

AV,AV-90　300/300　0.08-0.4 (1芯)

AVR,AVR-90　300/300　0.08-0.4 (1芯)

AVRB　300/300　0.12-0.4 (2芯)

AVRS　300/300　0.12-0.4 (2芯)

AVVR　300/300　0.08-0.4 (2芯)

AVVR　300/300  0.12-0.4 (3-24芯)

AVP,AVP-90  300/300  0.08-0.4  (1芯)

RVP,RVP-90  300/300 0.08-2.5  (1芯)

RVP,RVP-90  300/300 0.08-1.5  (2芯)

RVVP, RVVP1 300/300 0.08-2.5  (1芯)

RVVP, RVVP1 300/300 0.08-1.5  (2芯)

RVVP, RVVP1 300/300 0.12-1.5  (3芯)

RVVP, RVVP1 300/300 0.12-0.4  (4-24芯)

6．耐热橡皮绝缘电缆（GB5013.3-1997; GB5013.7-1997）：

245 IEC 03(YG)   300/500 0.5-16 (1芯)

245 IEC 04(YYY)  450/750 0.5-95 (1芯)

245 IEC 05(YRYY) 450/750 0.5-95 (1芯)

245 IEC 06(YYY)  300/500 0.5-1  (1芯)

245 IEC 07(YRYY) 300/500 0.5-1  (1芯)

7．橡皮绝缘电梯电缆和（或）电焊机电缆（GB5013.5-1997；GB5013.6-1997）

245 IEC 70(YTB) 300/500 0.75-1 (6,9,12,18,24,-30芯)

245 IEC 74(YT)  300/500 0.75-1 (6,9,12,18,24,-30芯)

245 IEC 75(YTF) 300/500 0.75-1 (6,9,12,18,24,-30芯)

245 IEC 81(YH)  16-95 (1芯)

245 IEC 82(YHF) 16-95 (1芯)

8．通用橡套软电缆电线（GB5013.4-1997；JB8735.2-1998）：

245 IEC 53(YZ) 300/500 0.75-2.5 (2-5芯)

245 IEC 57(YZW) 300/500 0.75-2.5  (2-5芯)

245 IEC 66(YCW) 450/750 1.5-400  (1芯)

245 IEC 66(YCW) 450/750 1-25  (2,5芯)

245 IEC 66(YCW) 450/750 1-95  (3芯)

245 IEC 66(YCW) 450/750 1-150  (4芯)

YQ,YQW 300/300 0.3-0.5  (2-3芯)

YZ,YZW 300/500 4-6  (2-5芯)

YZ,YZW 300/500 0.75-6  (6芯)

YZ,YZW 300/500 1.5-6  (3+1芯)

YZB,YZWB 300/500 0.75-6  (2-6芯)

YC 450/750 1.5-400  (1芯)

YC 450/750 1.5-95  (2芯)

YC 450/750 1.5-150  (3,4芯)

YC 450/750 1.5-25  (5芯)

YC 450/750 2.5-150  (3+1芯)

YCW 450/750 35-95  (2芯)

YCW 450/750 120-150  (3芯)

YCW 450/750 2.5-150  (3+1芯)

9．橡皮绝缘编织软电缆（GB5013.4-1997；JB8735.3-1998）：

245 IEC 51(RX) 300/300 0.75-1.5 (2-3芯)

RX  300/300 0.3-0.5;2.5-4 (2-3芯)

RXS 300/300 0.3-4 (2芯)

RXH 300/300 0.3-4 (2-3芯)

10．铁路机车车辆用电缆电线（GB12528.1-1990；JB8145-1995）：

DCXF 750 1-300 (1芯); 1500 1.5-300 (1芯)

DCH 750 0.5-300 (1芯)

DCEH 750 0.5-300 (1芯);1500 1-300 (1芯); 3000 2.5-300 (1芯)

11．采煤机用橡套软电缆（GB12972.2-1991;  GB12972.3-1991;  GB12972.4-1991）：

UC  0.38/0.66KV 16-50(动力3芯) 4-10(接地1芯) 2.5-4(控制3,4,7芯);

UCP 0.38/0.66KV

UCP 0.66/1.14KV 35-95(动力3芯) 6-25(接地1芯)  6-10(控制3芯);

UCPJB 0.66/1.14KV 35-95(动力3芯) 16-50(接地1芯) 2.5(控制2芯);

UCPJR 0.66/1.14KV

UCPT  0.66/1.14KV 16-95(动力3芯) 16-50(接地1芯) 16-50(监视1芯)

12．矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-1991;GB12972.6-1991;GB12972.7-1991;  GB12972.9-1991)：

UY  0.38/0.66KV 4-70(动力3芯) 4-25(接地1芯);

UYP 0.38/0.66KV

UYP 0.66/1.14KV 10-95(动力3芯) 10-25(接地1芯);

UYPJ 3.6/6KV 25-50(动力3芯) 16-25/3(接地3芯) 2.5(控制3芯);

UYP  3.6/6KV 16-50(动力3芯) 16-25(接地1芯);

UYPD 3.6/6KV

UYPT  3.6/6KV 16-50(动力3芯) 16-25/3(接地3芯);

UYPTD 3.6/6KV

UYQ 0.3/0.5KV 1-2.5(2,3,4,7,12芯);

13．矿用电钻电缆（GB12972.8-1991）：

UZ  300/500V 2.5-4(动力3芯) 2.5-4(接地1芯) (2.5-4(控制1芯));

UZP 300/500V

14．矿工帽灯电线（GB12972.10-1991）：

UM 0.75-1.2 (2芯);

UM-1

（二）电线组件: 适用于家用和类似一般设备所用的电线组件（即，由带不可拆线插头和不可拆线的连接器的软缆或软线构成的组件），不适用于工业用电线组件，也不适用于加长电线组件。

二、电路开关、保护或连接用电器装置

- 家用及类似用途器具耦合器

具体的产品包括：

1．用于冷条件下Ⅱ类设备的0.2A连接器

2．用于冷条件下Ⅱ类设备的0.2A器具输入插座

3．用于冷条件下Ⅰ类设备的2.5A连接器

4．用于冷条件下Ⅰ类设备的2.5A器具输入插座

5．用=于冷条件下Ⅱ类设备的2.5A连接器

6．用于冷条件下Ⅱ类设备的2.5A器具输入插座

7．用于冷条件下Ⅱ类设备的6A连接器

8．用于冷条件下Ⅱ类设备的6A器具输入插座

9．用于冷条件下Ⅰ类设备的10A连接器

10．用于冷条件下Ⅰ类设备的10A器具输入插座

11．用于热条件下Ⅰ类设备的10A连接器

12．用于酷热条件下Ⅰ类设备的10A连接器

13．用于热条件下Ⅰ类设备的10A器具输入插座

14．用于酷热条件下Ⅰ类设备的10A器具输入插座

15．用于冷条件下Ⅱ类设备的10A连接器

16．用于冷条件下Ⅱ类设备的10A器具输入插座

17．用于冷条件下Ⅰ类设备的16A连接器

18．用于冷条件下Ⅰ类设备的16A器具输入插座

19．用于酷热条件下Ⅰ类设备的16A连接器

20．用于酷热条件下Ⅰ类设备的16A器具输入插座

21．用于冷条件下Ⅱ类设备的16A连接器

22．用于冷条件下Ⅱ类设备的16A器具输入插座

23．Ⅰ类设备用2.5A插头连接器

24．Ⅰ类设备用2.5A器具插座

25．Ⅱ类设备用2.5A插头连接器

26．Ⅱ类设备用2.5A器具插座

27．Ⅰ类设备用10A插头连接器

28．Ⅰ类设备用10A器具插座

29．Ⅱ类设备用10A插头连接器

30．Ⅱ类设备用10A器具插座

31．Ⅰ类设备用16A插头连接器

32．Ⅰ类设备用16A器具插座

33．Ⅱ类设备用16A插头连接器

34．Ⅱ类设备用16A器具插座

35．由器具输入插座和连接器组成的器具耦合器

36．由器具插座和插头连接器组成的互连耦合器

37．互连电线组件

38.两极不可拆线连接器

39.两极带接地不可拆线连接器

40.器具耦合器

41.连接器

42.器具输入插座

43.互连耦合器

44.插头连接器

45.器具插座

（二）家用及类似用途插头插座

具体的产品包括：

1．单相两极可拆线插头

2．单相两极带接地可拆线插头

3．单相两极不可拆线插头

4．单相两极带接地不可拆线插头

5．单相两极双用明装插座

6．单相两极双用暗装插座

7．单相两极带接地明装插座

8．单相两极带接地暗装插座

9．带保护们单相两极双用明装插座

10．带保护们单相两极双用暗装插座

11．带保护们单相两极带接地明装插座

12．带保护们单相两极带接地暗装插座

13．带开关单相两极双用明装插座

14．带开关单相两极双用暗装插座

15．带开关单相两极带接地明装插座

16．带开关单相两极带接地暗装插座

17．单相两极双用、两极带接地明装插座

18．单相两极双用、两极带接地暗装插座

19．带保护们单相两极双用、两极带接地明装插座

20．带保护们单相两极双用、两极带接地暗装插座

21．带开关单相两极双用、两极带接地明装插座

22．带开关单相两极双用、两极带接地暗装插座

23．单相两极可拆线移动式插座

24．单相两极带接地可拆线移动式插座

25．单相两极不可拆线移动式插座

26．单相两极带接地不可拆线移动式插座

27．单相两极带接地不可拆线移动式多位插座

28．电线加长组件

29．单相两极或两极带接地器具插座

30．三相四极可拆线插头

31．三相四极不可拆线插头

32．三相四极明插座

33．三相四极暗插座

34．组合型插座

（三）家用及类似用途固定式电气装置的开关

具体的产品包括：

1．明装式或暗装式按钮开关

2．明装或暗装式拉线开关

3．明装式或暗装式旋转开关

4．明装或暗装跷板式单极开关

5．明装或暗装跷板式两极开关

6．明装或暗装跷板式三极开关

7．明装或暗装跷板式三极加中线开关

8．明装或暗装跷板式双路开关

9．明装或暗装跷板式有公共进入线的双路开关

10．明装或暗装跷板式有一个断开位置的双路开关

11．明装或暗装跷板式两极双路开关

12．明装或暗装跷板式双路换向开关(或中间开关)

13．明装或暗装倒扳式单极开关

14．明装或暗装倒扳式两极开关

15．明装或暗装倒扳式三极开关

16．明装或暗装倒扳式三极加中线开关

17．明装或暗装倒扳式双路开关

18．明装或暗装倒扳式有公共进入线的双路开关

19．明装或暗装倒扳式有一个断开位置的双路开关

20．明装或暗装倒扳式两极双路开关

21．明装或暗装倒扳式双路换向开关(或中间开关)

（四）热熔断体

具体的产品包括：

1．金属外壳热熔断体

2．塑料外壳热熔断体

3．陶瓷外壳热熔断体

4．陶瓷底座热熔断体

（五）小型熔断器

具体的产品包括：

1．快速动作高分断能力的5×20mm熔断体(标准规格单1)（管状熔断体）

2．快速动作低分断能力的5×20mm熔断体(标准规格单2)（管状熔断体）

3．延时动作（耐浪涌）低分断能力的5×20mm熔断体(标准规格单3)（管状熔断体）

4．快速动作低分断能力的6.3×32mm熔断体(标准规格单4)（管状熔断体）

5．延时动作（耐浪涌）高分断能力的5×20mm熔断体(标准规格单5)（管状熔断体）

6．快速动作低分断能力的超小型熔断体(标准规格单1)（超小型熔断体）

7．快速动作低分断能力的超小型熔断体(标准规格单2)（超小型熔断体）

8．快速动作低分断能力的超小型熔断体(标准规格单3)（超小型熔断体）

9．延时，低分断能力的超小型熔断体(标准规格单4)（超小型熔断体）

（六）工业用插头插座和耦合器

具体的产品包括：

1．工业用插头

2．工业用明装插座

3．工业用暗装式插座

4．工业用耦合器

5．工业用连接器

6．工业用器具插座

（七）家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳

具体的产品包括：

1．塑料或金属面板

2．明装式安装盒

3．暗装式或暗装塑料安装盒

4．暗装式或暗装金属安装盒

5．半暗装式塑料或金属安装盒

6．塑料或金属盖或盖板

7．塑料或金属外壳

8．塑料配电箱箱体

9．金属配电箱箱体

10．塑料照明箱箱体

11．金属照明箱箱体

三、 低压电器

（一）熔断器（限于36V以上，额定电压交流1200V及以下/直流1500V及以下的熔断器）

具体的产品包括：

插入式熔断器、螺旋式（快速）熔断器、快速熔断器、半导体器件保护用熔断器、有填料封闭管式熔断器、有填料封闭管式圆筒帽形熔断器、有填料封闭管式螺栓连接熔断器、有填料封闭管式刀形触头熔断器、圆管式熔断器、无填料管式熔断器、微型熔断器、模数化螺旋式熔断器等。

（二）断路器（限于36V以上，额定电压交流1200V及以下/直流1500V及以下的断路器）

具体的产品包括：

塑料外壳式断路器、电子式塑料外壳式断路器、智能型塑料外壳式断路器、电动机保护用断路器、电动机保护开关、万能式（框架式）断路器、智能型万能式断路器、船用万能式断路器、直流快速断路器、磁场断路器、自动灭磁开关、无熔丝断路器、遮断器、不带过电流保护的断路器、抽屉式塑料外壳式断路器、船用塑料外壳式断路器、漏电遮断器、限流断路器、抽屉式万能（框架式）断路器、带熔断器的断路器、空气断路器、真空断路器、设备用断路器、漏电断路器（包括带过电流保护的剩余电流动作的断路器及不带过电流保护的剩余电流动作的断路器）、隔离式漏电断路器、电磁式漏电断路器、小型（微型）断路器等。

（三）隔离开关及隔离器（限于36V以上，额定电压交流1200V及以下/直流1500V及以下的隔离开关及隔离器）

具体的产品：

刀开关（俗称令克）、隔离器、刀型转换开关、刀型转换隔离开关、刀型隔离器、刀型转换隔离器、隔离开关、自动转换开关、双投开关、隔离开关熔断器组、熔断器式隔离器、熔断器式隔离开关、熔断器式开关、负荷开关、铁壳开关、开启式负荷开关、倒顺开关、组合开关等。

（四）其他电路开关等电气装置（限于36V以上，额定电压交流1200V及以下/直流1500V及以下的产品）

具体的产品有：交流接触器、直流接触器、切换电容接触器、船用交流接触器

（五）其他电路保护装置（限于36V以上，额定电压交流1200V及以下/直流1500V及以下的产品）

具体的产品有：

漏电保护器、漏电保护开关、移动式或固定式漏电保护插头/插座、过流保护器、热保护器、过载继电器、控制与保护开关电器、电动机软启动器、电磁起动器、综合保护起动器、电动机保护起动器、自耦减压起动器、手动起动器、转子变阻式起动器、可逆起动器、星三角起动器、漏电继电器、电子式电动机保护器、设备断路器等

（六）继电器（限于36V以上，额定电压交流1200V及以下/直流1500V及以下的继电器）

具体的产品有：

电流继电器、过电流继电器、过电流延时继电器、热过载继电器、过载继电器、时间继电器、晶体管时间继电器、通用继电器、中间继电器、直流电磁继电器、接触器式继电器、延时接触器式继电器、电压继电器、频率继电器、温度继电器、液位继电器，速度继电器等。

（七）其他开关（限于36V以上，额定电压交流1200V及以下/直流1500V及以下的产品）

具体的产品有：

电器开关、真空开关、压力开关、电感式接近开关、电容式接近开关、超声波式接近开关、光电式接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、定位式按钮、钥匙式操作按钮、指示灯式按钮、自由按钮、导向按钮、限位开关、微动开关、温度开关、行程开关、微动开关 、直接式信号灯、减压式信号灯、辅助触头组件、主令控制器、凸轮开关等。

（八）其他电气装置（限于36V以上，额定电压交流1200V及以下/直流1500V及以下的产品）

具体的产品有：

刀开关（俗称令克）、隔离器、刀型转换开关、刀型转换隔离开关、刀型隔离器、刀型转换隔离器、隔离开关、自动转换开关、双投开关、隔离开关熔断器组、熔断器式隔离器、熔断器式隔离开关、熔断器式开关、负荷开关、铁壳开关、开启式负荷开关、倒顺开关、组合开关等、交流接触器、直流接触器、切换电容器接触器、船用交流接触器、真空接触器、家用接触器、模数化终端组合电器等。

（九）低压成套开关设备

包括：低压成套开关柜、照明配电箱、动力配电箱、母线槽、固定面板式开关柜、抽屉式开关柜、电动机控制中心（GCK）、交流低压配电柜、组合式开关柜、多功能配电装置、电缆分线箱等。

具体的详细产品范围包括：

1．低压开关柜（GB7251.1-1997）：产品额定电压为交流不超过1000V，额定频率不超过1000Hz。包括：

（1）开启式成套设备；

（2）固定面板式成套设备；

（3）封闭式成套设备。

  - 低压抽出式成套开关设备；

  - 低压分隔式成套开关设备；

  - 低压混合式成套开关设备；

  - 低压固定封闭式成套开关设备（包括固定接线开关柜、动力柜等）；

  - 柜组式成套开关设备；

  - 箱式成套开关设备；

  - 箱组式成套开关设备。

2．母线槽（GB7251.2-1997）：产品额定电压为交流不超过1000V，额定频率不超过1000Hz。包括：

（1）密集绝缘母线槽

（2）空气绝缘母线槽

（3）滑触式母线槽

3．配电板（箱）（GB7251.3-1997）：产品标称对地电压为交流不超过300V。包括：

用于非专业人员使用（民用）的固定封闭式、带有保护器件的户内配电板（箱）。输出电路包含有短路保护器件，在输入总负载电流不超过250A时，每个保护器件的额定电流不超过125A。

（1）照明配电箱

（2）电能表计量箱

（3）插座箱

4．建筑工地用成套设备（ACS）（GB7251.4-1998）：产品额定电压为交流不超过1000V，额定频率不超过1000Hz。包括：

（1）进线和计量建筑工地用成套设备；

（2）主配电建筑工地用成套设备；

（3）配电建筑工地用成套设备；

（4）变压器建筑工地用成套设备；

（5）终端配电建筑工地用成套设备；

（6）插座出线式建筑工地用成套设备；

5．动力配电网用电缆分线箱（CDCs）（GB7251.5-1998）：公用配电网内的低压三相输配电系统产品。包括：

（1）落地式、墙挂式、柱挂式电缆分线箱。

（2）端子分线、刀开关分线、刀熔开关分线、断路器分线、熔断器分线等电缆分线箱。

四、小功率电动机（仅限于36V以上、1100W（同步转速折算到1500转/分）以下的产品）

（一）具体的产品包括：

1．三相异步电动机（YS系列）

2．电阻起动异步电动机（YU系列）

3．电容起动异步电动机（YC系列）

4．电容运转异步电动机（YY系列）

5．双值电容异步电动机（YL系列）

6．罩极电动机（按用途和结构确定单元数）

7．三相电泵

8.三相盘式制动异步电动机

9.三相离合器电动机

10.单相离合器电动机

11.水泵用电动机（按结构确定单元数）

12.家用缝纫机电动机

13.洗衣机用电动机（按结构确定单元数）

14.洗衣机脱水用电动机

15.空调器风扇用电动机（按结构确定单元数）

16.交流台扇用电动机（包括壁扇、落地扇等结构相同的电动机）

17.转页扇电动机

18.吸排油烟机用电动机

19.家用换气扇用电动机

20.食品搅拌器用串励电动机

21.家用真空吸尘器用单相串励电动机—风机

22.永磁同步电动机（按结构确定单元数）

23.爪极式永磁同步电动机

24.直流电动机（按结构确定单元数）

25.各类规定用途的塑封、塑壳电动机（按用途、结构确定单元数）

26.各类规定用途的交流异步电动机、交流同步电动机、交流串励电动机、直流电动机（按用途、结构确定单元数）

（二）下列产品不在3C认证目录内：

未列入3C认证目录的1.1KW以下的电机产品清单

| 产品名称 | 机座号、规格 |
| --- | --- |
| Y系列（IP44）三相异步电动机 | 80、90 |
| YD系列（IP44）变极多速三相异步电动机 | 80、90 |
| YZC系列（IP44）低噪声三相异步电动机 | 80、90 |
| YH系列（IP44）高转差率三相异步电动机 | 80、90 |
| YCJ系列齿轮减速三相异步电动机 | 71、80、90 |
| Y2系列（IP54）三相异步电动机 | 63、71、80、90 |
| YDT系列（IP44）变极多速三相异步电动机 | 80、90 |
| YEP系列（IP44）旁磁制动三相异步电动机 | 80、90 |
| YEJ系列（IP44）电磁制动三相异步电动机 | 80、90 |
| Y-W、Y-WF系列户外及户外化学腐蚀三相异步电动机 | 80、90 |
| Y-F系列防腐蚀型三相异步电动机 | 80、90 |
| Y-M系列木工用三相异步电动机 | 71、80、90 |
| YLJ系列（IP21）力矩三相异步电动机 | 63、71、80、90 |
| CK系列三相异步电动机 | 63、71、80、90 |
| 振动源三相异步电动机 | 0.09—1.1kW |
| 小型变频电机 | 80、90 |
| 小型平面制动三相异步电动机 | 0.37—1.1kW |
| 控制微电机 | 1.1KW 以下 |

五、相关目录产品的说明

1．下列产品不在3C认证目录内：手机电池、手机充电器、有线调制解调器（Cable Modem）、宽带路由器、以太网交换机、摄相机、医疗场所用灯具、舞台灯具、通风灯具、游泳池和类似场所用灯具、手提灯、灯泡、卤钨灯、普通照明用自镇流荧光灯（节能灯）、霓虹灯变压器、加湿器、空气清新器、负离子发生器、螺柱焊机、光纤熔接机、热熔电焊机、激光焊接机、高频加热焊机、波峰焊机、铅焊机、超声焊机、电烙铁、微风吊扇、鉴相鉴幅漏电继电器、脉冲型漏电继电器、蒸汽熨刷、有单独蒸汽发生器的电熨斗、咖啡研磨机、电压力锅、转换器（包含万用孔插座、多用孔插座，GB2099.3标准）。

2．掌上电脑（PDA）：须带有实体键盘和适配器，否则不在3C认证目录内。

主题词：强制认证  产品  通知

抄送：海关总署。

质检总局：法规司，执法司，通关司，检验司。

强制性产品认证指定认证机构，香港中检公司，中国合格

评定国家认可中心。

本委：委领导，法律部，认可部，实验室部，国际部，

办公室，存档（2）。

国家认监委办公室　　　　　　	2003年8月12日印发

录入：申  璇　　　　　　　　　　　　　	校对：许士玉